净化空调配件清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初效 | 数量 | 中效 | 数量 | 亚高效 | 数量 | 高效 | 数量 |
| 592\*390\*46 | 1 | 492\*592\*380 | 1 | 595\*495\*295 | 1 | 484\*484\*150 | 1 |
| 592\*360\*46 | 1 | 492\*365\*380 | 1 | 305\*610\*300 | 1 | 484\*484\*220 | 1 |
| 390\*592\*46 | 1 | 592\*390\*380 | 1 | 610\*610\*300 | 1 | 320\*320\*220 | 1 |
| 592\*592\*46 | 1 | 592\*365\*380 | 1 |  |  | 880\*490\*150 | 1 |
| 592\*492\*46 | 1 | 390\*286\*80 | 1 |  |  | 860\*200\*220 | 1 |
| 492\*492\*46 | 1 | 492\*286\*380 | 1 |  |  | 320\*320\*150 | 1 |
| 390\*286\*46 | 1 | 390\*286\*380 | 1 |  |  | 385\*525\*150 | 1 |
| 492\*286\*46 | 1 | 492\*286\*380 | 1 |  |  | 762\*200\*220 | 1 |
| 592\*365\*46 | 1 | 390\*365\*380 | 1 |  |  |  |  |
| 492\*592\*46 | 1 | 592\*289\*380 | 1 |  |  |  |  |
| 594\*289\*46 | 1 | 286\*592\*380 | 1 |  |  |  |  |
| 492\*390\*46 | 1 | 492\*390\*380 | 1 |  |  |  |  |
| 390\*492\*46 | 1 | 390\*492\*380 | 1 |  |  |  |  |
| 390\*390\*46 | 1 | 390\*390\*380 | 1 |  |  |  |  |
| 610\*390\*46 | 1 | 592\*492\*380 | 1 |  |  |  |  |
| 390\*365\*46 | 1 | 390\*592\*380 | 1 |  |  |  |  |
| 492\*365\*46 | 1 | 592\*592\*380 | 1 |  |  |  |  |
| 485\*365\*46 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 485\*390\*46 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 纸框594\*594\*95 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 纸框594\*289\*95 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 新风800\*1200\*20 | 1 |  |  |  |  |  |  |

风机皮带

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | 三角带 | SPZ-800LW/3V315 | 1 |
| 2 |  | SPA-1120LW/3V315 | 1 |
| 3 |  | SPA-900LW/3V315 | 1 |
| 4 |  | SPA-1400LW/3V315 | 1 |
| 5 |  | SPA-800LW/3V315 | 1 |
| 6 |  | SPZ-1600LW/3V630 | 1 |
| 7 |  | SPA-1600LW/3V315 | 1 |
| 8 |  | SPA-2000LW/3V315 | 1 |
| 9 |  | SPA-1000LW/3V315 | 1 |
| 11 |  | SPA-3150LW/3V315 | 1 |
| 12 |  | SPA1132-LW/3V315 | 1 |
| 13 |  | SPA1250-LW/3V315 | 1 |
| 14 |  | SPB-1400LW | 1 |
| 15 |  | A-1041 | 1 |
| 16 |  | SPZ-2360LW/3V315 | 1 |
| 17 |  | SPZ-750LW/3V315 | 1 |
| 18 |  | SPZ-1120LW/3V315 | 1 |
| 19 |  | B69-SETFREE | 1 |
| 20 |  | B101-SETFREE | 1 |
| 21 |  | SPB-2000LW/3V315 | 1 |
| 22 |  | SPB-2020LW/3V315 | 1 |
| 备注：皮带指定品牌为进口三星牌三角带。 | | | |

其它耗材

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 型号 | 总数量 |
|
| 电加热管 | 380v/2000W | 1 |
| 电加热管 | 380v/3000W | 1 |
| 加湿器内部浮球阀 | 304不锈钢/DN15 | 1 |
| 加湿器蒸汽管 | 内经200MM  软管 | 1 |
| 紫外线灯管 | 894mm/30W | 1 |
| 温湿度传感器 | QFM9160 | 1 |
| 电动阀门执行器 | GLB161.9E | 1 |
| 电动阀门执行器 | GLB131.9E | 1 |
| 电动阀门执行器 | GBB331.1E | 1 |
| 接触器 | D40 | 1 |
| 空气开关 | DZ47-60 | 1 |
| 制冷剂 | R34a | 1瓶/13.6KG |
| 冷冻油 | PP23BZ110005 | 1桶/18.9L |
| 卡乐45KG加湿罐 | 卡乐 | 1 |
| 卡乐45KG加湿罐电极板 | 极板 | 1组/3支 |
| 卡乐15KG加湿桶 | 卡乐 | 1 |
| 卡乐15KG加湿桶电极板 | 卡乐 | 1组/3支 |
| 蒸汽阀门执行器 | HC1000-24M2 | 1 |
| 断电复位控制器 | HUPS-24-X1/D1 | 1 |
| 相序保护器 | HYJ-IV | 1 |
| 变频器 | ≥30KW(国产) | 1 |
| 疏水阀 | CS19H-16  1.2寸 | 1 |
| 疏水阀 | CS19H-16  4分 | 1 |