附件2：

- 粒子植入器械：植入枪、粒子植入弹夹、推杆、粒子消毒盒、粒子专用镊子、定位模板、剂量率巡测仪（可探测光子能量的下限低于20kev）。

- 配套防护用品（防护用品防护厚度可0.35mmPb、0.5mmPb）

| 诊疗场所 | 工作人员防护用品 | 患者防护用品 | 辅助防护设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分装注射室 | 铅橡胶手套 1件 | / | 铅盒1个，保险柜1个。 |
| SPECT-CT 机房 | 铅橡胶手套 2件 | / | / |
| 粒籽植入病房 | 铅防护衣、铅橡胶帽子、铅橡胶颈套和铅防护围裙各1件 | 铅防护衣、铅橡胶帽子、铅橡胶颈套和铅防护围裙各1件 | / |