## Sheet1
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 目录名称 | 规格 | 参数用途或功能描述 | 24.1-8月用量（个） | 备注 | 投标单位全称 | 是否报名 | 单位 | 规格型号 | 生产厂家 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 备注
03-骨科材料 | 48-动力系统 | 06-超声骨刀 | 超声骨刀 | 全规格 | 1、主要用于骨科对骨组织进行切割和整形及清创等； 2、与设备配套使用； | 25 | 纳入本次采购范围的超声骨刀包括但不限于国家医保耗材分类前7位为C034806,提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
14-基础卫生材料 | 03-超声刀头 | 04-软组织切割刀头（≤5mm血管） | 超声刀头 | 各规格 | 用于需要控制出血和最小程度热损伤的软组织切割,通常可闭合直径不超过5mm的血管。与设备配套使用。 | 364 | 纳入本次采购范围的超声刀头包括但不限于国家医保耗材分类前7位为C140304,本次采购范围为超声刀头集采目录内产品，提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
14-基础卫生材料 | 04-等离子刀头 | 01-等离子刀头 | 一次性使用等离子手术电极 | 各规格 | 与设备配套使用，用于骨科开放手术中对人体组织进行切割和凝血。通常可根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头 | 125 | 纳入本次采购范围的一次性等离子手术电极包括但不限于国家医保耗材分类前7位为C140401，提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  | 一次性使用等离子手术电极 | 各规格 | 与设备配套使用，主要用于骨科内窥镜手术组织的切割、消融、凝固和止血；通常可根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头 | 145
14-基础卫生材料 | 05-射频刀头 | 01-射频切割凝闭刀头 | 一次性射频手术电极 | 各规格 | 与设备配套使用，用于骨科内窥镜手术的软组织切割、消融、凝血和干燥。通常可根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头 | 220 | 纳入本次采购范围的一次性射频手术电极包括但不限于国家医保耗材分类前7位为C140501，提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致