招标参数

- 设备用途：用于在术中与术后检测血液凝固时间的设备。指导医生对于肝素量或者抗凝药物量的使用，在术中不出现凝血状态，确保手术的安全进行。

- 检测项目：包含但不限于以下：FIB 纤维蛋白原；APTT 活化部分凝血活酶时间；PT 凝血酶原时间；ACT 激活全血凝固时间；TT 凝血酶时间

- 技术参数

- 采血量≤20ul。
2.测试速率：≥60个PT测试/小时，完成所有检测项目时间≤10 分钟。
3.检测通道：≥1 个检测通道。
4.显示系统：彩色触摸屏显示。

- 5.操作系统：中文操作界面
6.结果数据管理：存储≥300 条历史记录，≥10条质控记录。
7.扫描系统：内置条码扫描器，可扫描测试卡上的一维条码。
8.通讯支持：负责接入医院 LIS/HIS 系统。

- 可连接外部输出、输入设备 WIFI、蓝牙等

- 10.打印设备：内置打印机/外接打印机

- 11.质保期≥3年