电动六功能康复病床招标参数

- 数量：6张

- 技术参数

- 1、具备床体垂直升降功能

- 2、具备靠背抬起功能，可实现端坐卧位功能，角度0-75度可调

- 3、具备头高脚底位和头低脚高位

- 4、具备抬腿屈膝功能

- 5、具备站立功能，直立角度0-82°（误差±5°）。

- 6、具备站立辅助支撑功能，增加站立稳定性

- 7、床下框离地间距至少为150mm，便于使用移位机等床旁治疗设备

- 8、具备一键式心脏椅位，保护患者

- 9、具备一键式CPR体位，应对突发情况

- 10、床头板与床尾板可拆卸、护栏可上下调节

- 11、配备患者手控板，实现靠背、屈腿调整及一键式背膝联动控制功能，无前倾、后倾、水平升降和直立功能，以避免患者误操作。

- 12、配备医护控制板，实现包含患者手控板的所有功能，并额外提供前倾、后倾、水平升降、一键式背腿联动、直立、心脏体位、电子CPR、电池量显示及整体功能锁定装置，实现医护对各项功能的全面控制。

- 13、具备断电保护功能，功能实现方式请自行描述

- 14、设备质保期≥3年