微波治疗仪招标参数

1、微波频率：≥2000MHZ

2、微波理疗功率：0～99W

3、治疗时间：治疗为：0～99秒，理疗为：0～30分。

4、时间调节方式：步进式。

5、显示方式：数码显示。

6、工作方式：治疗与理疗多功能式。

7、辐射器：理疗照射器1个，专科热凝辐射器1套。

8、自动保护装置：具有过载、过热、闭锁、误操作保护功能

9、主机采用一体化推车机柜。

10、适用范围：须明确适用于康复科等科室

11、具有医疗器械注册证。