高流量呼吸湿化仪功能参数

1、温度可设置范围：31℃~37℃，温度调节间隔：1℃

2、流量可设置范围： 2~80LPM，流量调节间隔：1LPM

3、空/氧混合的氧浓度调节范围：21%~100%。

4、具备独立的温度、流量和氧浓度调节，操作简便

5、具备报警功能：如关键元器件故障、湿度加热器故障、吸气管加热器故障、电池电量低、容器水位低、总流量低、总流量高、吸气管堵塞、氧浓度超值、吸气管未连接、容器未安装、氧气流量高、氧气流量低等

6、一体化加温湿化水罐，具备一键取出功能

7、操作界面：触摸液晶显示屏≥7寸，全中文操作界面

8、具备屏幕亮度调节功能，满足不同使用环境下使用需求

9、根据临床使用及病人类型存储多种运行参数，便于下次使用时直接选取

10、具备内置电池，电量电池可为治疗仪提供≥60min运行时间满足断电使用需求，保障病人安全

11、通信端口全部免费开放，软件终身免费升级

12、产品整机（含台车）重量轻便，方便移动

降温毯功能参数

应用范围：适用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。

LED/LCD全中文操作屏幕显示
输出端口≥2路输出，可同时完成冰毯和冰帽物理降温
具有水温和体温实时显示功能，控制范围和测量精度厂家自报
具有缺水报警、探头脱落报警功能
水路连接具有可拔插头，便于医护上水操作
工作噪声≤60db
冰毯2套、冰帽2套
经皮黄疸仪功能参数

1、测量方式：光发射法；

2、测量精度：“00”校正板检定：“0.0+0.5”；

3、液晶显示屏；

4、测量单位切换功能：可分别设置μmol/L、mg/dL、无单位（经皮胆红素）；

5、测量功能：可设置单次或2～5次平均测量方式；

6、电池电压检测功能：可显示当前电池电压状态；

7、就绪（READY）指示功能：“READY”指示灯亮表示可进行测试；

8、数据校正功能：测量结果可与标准校正板、进口仪器比对并校正本仪器；

9、测量数据记录和回放功能：可存储和回放100个测量数据；

10、背光灯功能：可使用户在光线不足的暗处也能正常操作和读数；

11、充电时间短、使用时间长（一次充足电后可检测800次以上）；

12、供电电源为交流220V±22V，50Hz±1Hz。

五、防褥疮气垫床功能参数
1、具备NMPA医疗器械注册证/备案证
2、由气泵+气垫组成

3、气泵输出≥2路，且输出功率多档可调
4、电源：220V供电

5、气垫易于清洗，材质自报

六、治疗车功能参数

1、双层抽屉采用静音滑轨，并带有自锁功能；

2、底部配四只静音万向脚轮，设有脚踏式制动系统；

3、配有两个旋转式污物桶和一个利器盒；

七、口服药车功能参数

1、用于医疗机构人员配送口服药品；

2、ABS注塑模具成型工艺台面，易清洁；

3、底部配四只静音万向脚轮，设有脚踏式制动系统；

4、具有自锁功能

八、器械床车（大中小）功能参数

1、用于放置器械或耗材，具有一定的承重能力；

2、底部配四只静音万向脚轮，设有脚踏式制动系统；

3、参考尺寸：大型：2000*650mm(长*宽)

             中型：1500*600mm(长*宽)

             小型：1100*550mm(长*宽)

抢救车功能参数

1、台面为左右平推双开门，下为厢体配ABS48格药盘两只，2大抽屉，下柜体双开门，内一层隔板，车体配可升降盐水瓶架，复苏抢救板一只，4只￠100欧式万向静音轮、对角刹，配4只防撞角。

*2、抽屉需上锁；

3、底部配四只静音万向脚轮，设有脚踏式制动系统；
扫床护理车功能参数
1、右边为两层搁物架，可放置洗净的被服，左边是污物袋，可放已用过的被服；

2、污物袋用高强度涂塑牛津布制作，耐用，易清洗，配备可更换污物袋2个；

3、底部配四只静音万向脚轮，设有脚踏式制动系统；
十一、TDP烤灯功能参数

1、具备NMPA医疗器械注册证/备案证

2、设备由治疗头、加热器、控制盒和底座支架构成

3、用于软组织损伤等康复理疗

4、电源：220V供电

5、具有定时、过热保护、多档调温等功能

十二、轮椅功能参数
1、具备NMPA医疗器械注册证/备案证
2、座宽：44cm以上  座  深：36cm以上  座  高：46cm以上；

2、靠背高：40cm以上  扶手高：20cm以上；
3、免充气轮胎，最大承重≥80KG；

4、车架铝合金材质，座椅便于清理，材质自报
十三、电针仪功能参数
1、具备NMPA医疗器械注册证/备案证

2、设备用于供人体穴位进行低频脉冲治疗

3、LCD/LED屏幕显示

4、输出≥6路，且多档可调

5、具备连续波、断续波、疏密波等工作模式

器械耗材存储柜功能参数

整体分上下两层，双开门设计

主体不锈钢材质，玻璃窗
门窗抽屉需带锁
臂式电子血压计功能参数

无水银设计；

稳定性强，减少因诊疗环境、患者的一般情况、大负荷工作强度及测量者的差异所致的偏差；
测量时间短，结果准确性高；
测量范围：0～299mmHg（0～39.9KPa）；
具有数据传输功能；
内置可充电式氢镍电池/锂电池
成人身高体重秤功能参数

1、具有NMPA医疗器械注册证/备案证
2、身高分度值0.1cm，体重分度值0.1KG；

3、BMI显示
4、LED/LCD显示屏
4、需与医院HIS系统，便于数据上传；

婴儿身长体重秤功能参数

1、具有NMPA医疗器械注册证/备案证
2、身长精度值0.05cm，体重精度值10g；

3、LED/LCD显示屏

十八、艾灸治疗仪功能参数
1、具有NMPA医疗器械注册证/备案证
2、该设备与灸材配合使用，产生温热作用施灸于人体穴位

3、便于携带/移动

4、电源要求：220V供电
